Приложение №1. Сравнительная таблица цен к протоколу №2 от 05.03.2024 г.

| № лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, тенге | Сумма выделенная на закуп, тенге | Наименование потенциального поставщика | Ценовое предложение поставщика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цена, тенге | Сумма, тенге |
| 1 | Раствор гипохлорида натрия | Готовый к использованию чистящий раствор гипохлорида натрия 04-4012_R предназначен для очистки канала отбора проб и удаления загрязнений в проточном цитометре CyFlow Counter. Раствор предназначен для использования только лаборантами и обученными операторами проточной цитометрии. Фасовка: 1х250 мл. Условия хранения: при 18-30ºC до истечения срока годности. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения проточного цитометра CyFlow Counter. | Упаковка | 2 | 64864 | 129728 | ТОО «LABMEDTECH» | 64800 | 129600 |
| 2 | Дезинфицирующий раствор | Готовый к использованию чистящий раствор 04-4010_R предназначен для очистки канала отбора проб и удаления загрязнений в проточном цитометре CyFlow Counter. Реагент является изотоническим и содержит поверхностно-активные компоненты. Это буферный раствор моющего средства для проточных систем. Раствор предназначен для использования только лаборантами и обученными операторами проточной цитометрии. Фасовка: 1х250 мл. Условия хранения: при 18-30ºC до истечения срока годности. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения проточного цитометра CyFlow Counter. | Упаковка | 1 | 95277 | 95277 | ТОО «LABMEDTECH» | 95200 | 95200 |
| 3 | Дезинфицирующий раствор | Готовый к использованию раствор 04-4010 предназначен для проведения деконтаминации систеемы в проточном цитометре CyFlow Counter. Реагент является изотоническим и содержит поверхностно-активные компоненты. Раствор предназначен для использования только лаборантами и обученными операторами проточной цитометрии. Фасовка: 1х250 мл. Условия хранения: при 18-30ºC до истечения срока годности. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения проточного цитометра CyFlow Counter. | Упаковка | 3 | 39700 | 119100 | ТОО «LABMEDTECH» | 39600 | 118800 |
| 4 | Очищающий раствор | Готовый к использованию чистящий раствор 04-4009_R предназначен для очистки канала отбора проб и удаления загрязнений в проточном цитометре CyFlow Counter. Реагент является изотоническим и содержит поверхностно-активные компоненты. Это буферный раствор моющего средства для проточных систем. Раствор предназначен для использования только лаборантами и обученными операторами проточной цитометрии. Фасовка: 1х250 мл. Условия хранения: при 18-30ºC до истечения срока годности. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения проточного цитометра CyFlow Counter. | Упаковка | 1 | 30566 | 30566 | ТОО «LABMEDTECH» | 30500 | 30500 |
| 5 | Проточная жидкость | Готовый к использованию жидкий реагент 04-4007_R предназначен для обеспечения того, чтобы образец, вводимый в проточый цитометр CyFlow Counter, проходил гидродинамическую фокусировку, а также позволяет системе работать в контролируемых условиях, когда частицы проходят через проточную ячейку в одиночном порядке. Реагент формирует оболочку и пропускается через жидкостную систему проточного цитометра под давлением вакуума, тем самым обеспечивая поток образца прямо в центр измерительного канала. Принципы гидродинамической фокусировки приводят к выравниванию ячеек по одному в направлении потока. Фасовка: 1х5000 мл. Условия хранения: при 18-30ºC до истечения срока годности. Для выявления совместимости с программным обеспечением проточного цитометра CyFlow Counter . имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения проточного цитометра CyFlow Counter. | Упаковка | 20 | 57218 | 1144360 | ТОО «LABMEDTECH» | 57200 | 1144000 |
| 6 | Набор CD4% easy count | Ручной четырехкомпонентный количественный тест IVD 05-8405 для определения лейкоцитов и субпопуляции лимфоцитов в цельной венозной крови взрослого человека с ЭДТА, которые затем могут быть подсчитаны с помощью проточного цитометра. Концентрация CD4 Т-клеток и CD4% лимфоцитов в образцах крови является полезным показателем для начала или последующего лечения ВИЧ-позитивных пациентов в сочетании с другими лабораторными и клиническими данными. Условия хранения: в тёмном месте при 2-8°С. Коэффициент вариации <5%, межинструментальная и внутриинструментальная точности <5%, средняя вариабельность между анализами 4.0-4.2%. Количество тестов в упаковке: 100. CD4% easy count kit для CyFlow Counter. Для выявления совместимости с программным обеспечением проточного цитометраCyFlow Counter, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения проточного цитометра CyFlow Counter. | Упаковка | 10 | 424440 | 4244400 | ТОО «LABMEDTECH» | 424400 | 4244000 |
| 7 | Бумага для термопринтера | Бумага 04-4000 для термопринтера проточного CyFlow Counter. Условия хранения: в умеренно тёплом не влажном месте до +25°С и менее 65% влажности. Фасовка: 1х5 шт. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения проточного цитометра CyFlow Counter. | Упаковка | 2 | 19807 | 39614 | ТОО «LABMEDTECH» | 19700 | 39400 |
| 8 | Проверочные гранулы зеленые | Контрольные шарики 05-4011 используются для подтверждения работоспособности счетчика CyFlow™. Это контрольные частицы для абсолютного контроля качества подсчета на проточных цитометрах. Указанные концентрации гранул имитируют низкое количество клеток в диапазоне 20-25 частиц/мкл (соответственно 20 000-25 000 частиц/мл). Фасовка: 2х25 мл. Количество тестов в упаковке: 50. Условия хранения: при 2-8ºC до истечения срока годности. Для выявления совместимости с программным обеспечением проточного цитометра CyFlow Counter, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения проточного цитометра CyFlow Counter. | Упаковка | 5 | 58752 | 293760 | ТОО «LABMEDTECH» | 58700 | 293500 |
| 9 | Пробирки для образцов | Пробирки для образцов 04-2000, используемые для проведения анализа на проточном цитометре CyFlow Counter. Материал: прозрачный полипропилен. Размер: 55х12 мм. Объём: 3,5 мл. Фасовка: не менее 500 шт. Для выявления совместимости с программным обеспечением медицинского оборудования, имеющегося в наличии у Заказчика, и последующей валидации калибровки на утвержденным производителем стандартных образцах, Поставщиком при поставке производится спектральная калибровка набора. Поставляемый набор должен быть совместим с версией установленного программного обеспечения проточного цитометра CyFlow Counter. | Упаковка | 3 | 21772 | 65316 | ТОО «LABMEDTECH» | 21700 | 65100 |